| Запрос о расчете потребности в тепле и топливе для автономного теплоснабжения |
| --- |
| Данные о заявителе: |
| 1. ФИО: |  |
| 2. Адрес регистрации |  |
| 3. Почтовый адрес |  |
| 4. Паспортные данные | паспорт: выдан: |
| (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) |
| 5. Контакты |  |
| (телефон, факс, адрес электронной почты) |
| 6. Адрес объекта газификации |  |
| 7. Направления использования газа: |
| - |  |
| - |  |
| 8. Предполагаемая отапливаемая площадь: |  |
| 9. Состав газоиспользующего оборудования, мощность : |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| 10. Иные характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (определяются заявителем в случае необходимости) |
| Отопление и вентиляция |  |
| Количество отдельно стоящих зданий |  |  |
| Количество отдельно стоящих зданий |  |  |
| Размеры (длина, ширина, высота) зданий |  |  |
| Этажность зданий |  |  |
| Необходимая температура внутри помещения |  |  |
| Толщина стен здания |  |  |
| Материал стен здания |  |  |
| Наличие приточной вентиляции. Обусловленной технологическим процессом или общеобменная вентиляция |  |  |
| Наличие тепловых завес на воротах (размеры ворот) |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |
| Вид потребления горячего водоснабжения (душевые сетки, смесители, наличие столовой, на сколько мест) |  |  |
| Технологические нужды |  |
| Вид потребления пара и горячей воды на технологические нужды, связанные с наличием производства |  |  |
| Подпись: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " |  | " |  | 201 |  | г. |  |  |
| (подпись заявителя) |  | (И.О.Ф.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о представителе заявителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (серия, номер, каким органом и когда выдан, код подразделения) |  |
| Документ, подтверждающий полномочия представителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (доверенность, приказ, распоряжение и т.д.; реквизиты документа) |  |
| Контакты |  |  |
| (телефон, факс, адрес электронной почты) |  |